São Domingos do Norte, 02 de setembro de 2020.

OFÍCIO

Do: INCAPER – ELDR Governador Lindenberg

Para: Setor de Licitação de São Domingos do Norte

Assunto: Indicação do cronograma de execução da “CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM DE TERRA NO CÓRREGO DO CAFÉ”

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

A execução do projeto se dará em quatro fases distintas, sendo elas: "Limpeza da base e trincheira", "Aterro da base e trincheira", " Instalação do monge e desarenador / aterro e compactação até a altura de 4m" e " Aterro e compactação até a altura de 8,5m ".

1ª – Limpeza da base e trincheira: Nesta fase será feita a limpeza e escavação da base e trincheira conforme projeto e memorial descrito. Será necessário o mínimo de uma visita de acompanhamento pelo responsável técnico pela execução da obra, onde deverão ser avaliados/controlados a qualidade da limpeza da base e trincheira e, o atendimento às dimensões de projeto.

2ª – Aterro da base e trincheira: Nesta fase será feito aterro e compactação da base e trincheira conforme projeto e memorial descrito. Será necessário o mínimo de uma visita de acompanhamento pelo responsável técnico pela execução da obra, onde deverão ser avaliados/controlados a qualidade do material de composição do aterro e a compactação do mesmo.

3ª – Instalação do monge e desarenador / aterro e compactação até a altura de 4m: Para  esta fase será necessário uma visita de acompanhamento pelo responsável técnico pela execução da obra, onde deverão ser avaliados/controlados o material de compactado no aterro, a qualidade da compactação do aterro e o atendimento às dimensões de projeto.

4ª - Aterro e compactação até a altura de 8,5m: serão necessárias duas visitas de acompanhamento pelo responsável técnico pela execução da obra. Nesta Fase deverão ser avaliados/controlados o material de compactação do aterro, a qualidade de compactação do aterro, o atendimento às dimensões de projeto, definição do nível da base do vertedouro e acompanhamento da construção do vertedouro.

O referido cronograma tem previsão de execução de 120 dias.

Obs.: As visitas de vistoria e acompanhamento deverão ter duração mínima de 4 horas;

Atenciosamente,

_______________________________________

JAIR ANTONIO TOSO

ENGENHEIRO AGRÔNOMO

CREA ES: 003678/D